仕　　　様　　　書

１．請負件名　　臨床検査委託業務（単価契約）

２．契約期間　　令和８年６月１日から令和１０年５月３１日までとする。

３．受注要件

（１）臨床検査技師等に関する法律第２０条の３第１項の規程に基づく、衛生検査所登録を受けていること。

（２）一般財団法人医療関連サービスマーク振興会から医療関連サービスマークの認定を受けていること

（３）ISO 15189を取得していること。

（４）CAP（College of American Pathologist）認定を受けていること。

（５）プライバシーマークを取得していること。

（６）本院のオーダーリングシステムをはじめとする医療情報システムと接続すること。

（７）（６）は、受注者が本院の臨床検査情報システムベンダー（エイアンドティー株式会社）の2者間で完了すること。

４．業務内容

（１）受注者は、発注者の指示に基づき、検査を実施するものとし、発注者より検体、検査依頼書を同時に受け取り、確認するものとする。

（２）検体の受渡しは毎日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第３条の規定する休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く）行う。

（３）受注者は、検体を受け取る時に検体の不足、溶血、凝固等（以下「検体の瑕疵」という。）がないか確認するものとする。また、血清（血漿）検査実施前に検体の瑕疵を発見したときは本学担当者に連絡し、その指示に従うものとする。

（４）受注者は、検体等を善良なる管理者の注意をもって持ち帰るものとする。

１）検体のうち血液については、全血渡しを原則とする。

２）検体は、検査毎に最適な状態（例えば、冷蔵・冷凍等）にて取り扱うものとする。

（５）受注者は、検査毎に原則として最低２種類以上の異なる濃度を含むコントロール検体を測定し、その都度管理を行う。

（６）受注者は、発注者の要求に直ちに応じられるよう、常に検査所の検査機器の点検調整を行うものとする。

（７）受注者が検査所にて使用する検査器具は、常に清潔に保ち煮沸、洗浄その他の方法により滅菌したものを使用するものとし、測定結果に影響を与える因子の除去に努めるものとする。

（８）検査は、検査項目毎に善良なる管理者の注意をもって行うものとする。

（９）検査は、原則、指定された測定方法にて迅速かつ確実に行うものとする。また、検査の実施回数については、追加の要求があれば、速やかに対応しなければならない。なお、検査トラブルが生じた時は、遅滞無くその旨を口頭及び文書で報告し、最も適切な対応を迅速に取らなければならない。

（10）受注者は、全ての検査結果を電子化して報告すること。通信トラブルが発生した場合は、紙媒体の検査結果報告書、画像報告書を返却も対応できること。なお、どちらか　　一方のトラブルが原因の場合においても、解消され次第、速やかに検査結果データを　電子化して報告すること。

（11）受注者は、本院の病院情報システム及び検査情報システムに対応すること。

a.検査依頼、検査結果の報告書式はJAHIS臨床検査データ交換規約（HL7 Ver2.3）

を用い、電子メディアを介して授受すること。

なお、項目コードはJLAC11を基本とする。

b.受注者は、契約項目の自社マスター等の整備を行うため、本学の病院情報システム

（日本電気株式会社）、検査情報システムを熟知していること。

c.未報告項目については検査情報システムを用い定期的に点検すること。

d.写真、画像等のデータも電子化して報告すること。

（12）検査結果データは、特にデータの数字とコンマに留意し、誤字、脱字、当て字等のないように作成するものとする。

（13）受注者は、検体の瑕疵等により検査ができなかった場合（以下「検査不能」という。）は、その理由（例．血清少量のため検査不能あるいは血液凝固等により検査不能等）を検査結果データに記載コメントできるよう設定すること。

（14）受注者の責めに帰すべき事由による検査不能の場合も、また前項と同じとする。

（15）受注者は、長期の日数を要する検査については、発注者に対し中間報告を行うものとする。その際、現行の運用（FAX対応等）に対応することとし、入札前に本学担当職員に事前確認して熟知していること。

（16）検査結果に疑義があるとき、あるいは希釈再検査などの指示があれば、遅滞なく指示どおり検査を行い、第11項の規定により報告するものとする。なお、それに要した費用は受託者の負担とする。

（17）受託者は、毎月の検査済通知書に、第16項に規定する検収に合格した分の検査依頼明細書を添付し、医学部附属病院に送付するものとする。

（18）第13項、第14項における検査不能の場合、検査代金の請求はできないものとする。

（19）本検査実施要項に記載されていない事項並びに検査実施に際し疑義を生じたときは、その都度委託者に連絡し、その指示に従うものとする。

（20）受託者は、契約の履行により知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。また、本契約終了後も同様とする。

５．その他

（１）浜松市内に営業拠点を有し、専任の常駐員・集配員を配置していること。

（２）検査情報の秘密保持を厳格に行うこと。

（３）内部及び外部の精度管理システムが充実していること。

（４）前年度（前回）と測定法、基準値が変更となる場合、検査結果の継続性を保証するため、項目毎に従来の測定法との100件以上の相関データを提示すること。なお回帰直線は、体外診断薬の承認基準である相関係数0.95、傾きは0.90-1.10を満たすか、明らかに臨床的に影響がないことを示す資料を提示すること。

（５）検査結果の異常値に対する対応をフローチャートとして提出すること。

（６）残余検体は一定期間保管した後返却が可能なこと。

（７）アフターサービスの体制が確立しており、検査事故に対しては即日対応可能であること。

（８）検査結果は、外注検査結果の手入力なく、電子メディアを介してシステム報告すること。

（９）搬送事故等の請負者の責めに帰すべき事由による検査不能の場合は、事故報告書を本学職員に提出すること。

（10）緊急に依頼した検査の検査報告書は、作成後直ちに本院職員が指示した場所へ持参　　　　　　し、本学職員に直接提出すること。

（11）その他、本学職員の指示により、円滑に業務を遂行すること。