仕　　　様　　　書

1. 契約条件

　発注者の管理下において患者が間歇注入シリンジポンプを使用する場合があると担当医師が診断し、当該機種の性能規格及び操作性が当該患者（以下「物品使用者」という。）に合致すると認め、処方を行う場合とする。

1. 機器の基本的仕様

（１）間歇注入シリンジポンプ

①品名 　　　日本メドトロニック　間歇注入シリンジポンプ

ミニメドインスリンポンプ

②規格 　　　６４０Ｇ、７７０Ｇ、７８０Ｇ、いずれかの規格から医師の

処方指示に従い提供すること。

③付属品　　　下記「6.構成品一覧」のとおりとする。

（２）間歇注入シリンジポンプアキュチェックガイド電極３０枚付

①品名 　　　日本メドトロニック　間歇注入シリンジポンプ

ミニメドインスリンポンプアキュチェックガイド電極３０枚付

②規格 　　　・７８０Ｇ

・アキュチェックガイドLink（血糖測定器）

③付属品　　　下記「6.構成品一覧」のとおりとする。

（２）間歇注入シリンジポンプアキュチェックガイド電極１２０枚付

①品名 　　　日本メドトロニック　間歇注入シリンジポンプ

ミニメドインスリンポンプアキュチェックガイド電極１２０枚付

②規格 　　　・７８０Ｇ

・アキュチェックガイドLink（血糖測定器）

③付属品　　　下記「6.構成品一覧」のとおりとする。

1. 契約期間

　令和７年６月１日～令和８年５月３１日

1. 契約を履行する際の基本条件
2. 賃借人が定める様式の供給指示書を、賃貸人に提示することにより物品の発注が行われるものとする。
3. 物品の設置場所は賃借人の指示により、物品使用者の使用場所とする。
4. 物品の故障による事故等が発生しないよう、常に点検、整備及び調整を行った物品を設置するものとする。
5. 物品の引き渡しは、賃借人の指示する期日に搬入設置し、試運転、物品の取扱い説明、緊急時の連絡先等説明を行うものとする。
6. 物品の引き渡し前に生じた物品の損傷、滅失、変質、その他一切の損傷は、賃貸人の負担とする。
7. 物品の設置、移動、回収、保管、点検等に要する費用は賃貸人の負担とする。
8. 物品の引き渡し完了後、賃借人または物品使用者より依頼があった場合、賃貸人は必ず点検を実施するものとするものとする。
9. インスリンポンプ本体について、通常使用内で不具合が生じた場合は新品交換するものとする。
10. 緊急時の対応として、夜間、祝休日にかかわらず常時２４時間体制を整備するものとする。
11. 技術員等を物品の据付場所に立ち入らせる場合は、必ず身分証明書を携帯させ風紀、安全及び衛生に務めるものとする。
12. 物品は、善良なる管理者の注意義務を持って使用管理させるものとする。
13. 賃借人または物品使用者の故意または重大な過失による物品の損傷については、賃借人または物品使用者がその責を負うものとする。
14. 賃貸人は、本契約履行中において知り得た業務上の秘密について、これを第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
15. 賃貸人は当該業務で使用する個人情報に係る媒体等を、業務以外の目的で使用してはならない。また当該業務に係る個人情報等について漏えい又は漏えいしたと思われる場合には、速やかに賃借人へ報告することとする。
16. 賃貸人は、賃借人が本機器の使用者に対して、本機器の操作方法を説明する際に、適正使用及び安全性確保の目的から補足的に説明を行うことができる。さらに、賃貸人は、レンタルの仕組み、サービス提供体制、消耗品の発注方法およびお手入れ方法について、院内で補足的に説明を行うものとする。
17. 契約期間開始や終了に伴い賃貸人が変更する場合は、前賃貸人、次賃貸人と漏れなく引継ぎを行い、既存患者へのサポートを不足なく実施すること。
18. 本仕様書に記載のない事項並びに不明な点は、賃借人の指示によるものとする。
19. 予定数量

　５１９式（アキュチェックガイド電極付６８式含む）

※予定数量は積算のための目安であり、契約期間中の発注を約束するものではない。

1. 構成品（数量：１か月あたり）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内訳  番号 | 品名・規格 | 内　　　　　訳 | 数量 |
| （１） | 日本メドトロニック㈱製  間歇注入ポンプ | ミニメド640G / 770G / 780G  インスリンポンプ | １台 |
| ポンプ用ベルトクリップ | １個 |
| アクティビティガード | １個 |
| サーター | １個 |
| シリコンカバー | １個 |
| インスリンポンプリザーバー１０個 | １箱 |
| インスリンポンプ注入セット１０個 | １箱 |
| 単３アルカリ電池 | ４本 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （２） | 日本メドトロニック㈱製  間歇注入シリンジポンプ  アキュチェックガイド  電極３０枚付 | ミニメド780G  インスリンポンプ | 1台 |
| ポンプ用ベルトクリップ | 1個 |
| アクティビティガード | 1個 |
| サーター | 1箱 |
| シリコンカバー | 1箱 |
| アキュチェックガイドLink | １箱 |
| インスリンポンプリザーバー１０個 | １箱 |
| インスリンポンプ注入セット１０個 | １箱 |
| 単３アルカリ電池 | ４本 |
| アキュチェックガイド  ストリップ３０枚入 | １箱 |
| （３） | 日本メドトロニック㈱製  間歇注入シリンジポンプ  アキュチェックガイド  電極１２０枚付 | ミニメド780G  インスリンポンプ | 1台 |
| ポンプ用ベルトクリップ | 1個 |
| アクティビティガード | 1個 |
| サーター | 1箱 |
| シリコンカバー | 1箱 |
| アキュチェックガイドLink | １箱 |
| インスリンポンプリザーバー１０個 | １箱 |
| インスリンポンプ注入セット１０個 | １箱 |
| 単３アルカリ電池 | ４本 |
| アキュチェックガイド  ストリップ３０枚入 | ４箱 |

※賃貸借物品には装置本体のほか、最低限必要となる付属品等を含むものとする。

※パラダイムリザーバー、注入セットの記載数超過分は、協議の上必要数供給するものとする。ただし、毎月３箱を上限とする。